ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки предложения на шкаф оперативного тока типа ШОТ

| Общая информация о заказчике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания: |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес: |  |  |  |  |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |  |
| Контактная информация ответственного за заказ |  |  |  |  |  |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| Наименование объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта |  |  |  |
| Наименование параметра |  | Пределы | Ответы Заказчика |
| Входные параметры | Количество вводов, шт. | 1...3 |  |
|  | Количество фаз, шт. | 1...3 |  |
|  | Входное напряжение, В | 220, 380 |  |
|  | Система заземления | TN-C, TN-S |  |
|  | Наличие АВР | Да/Нет |  |
|  | Сечения вводных кабелей, мм² | 4...95 |  |
| Выходные параметры | Количество зарядных модулей, шт. | 1...12 |  |
|  | Выходной ток зарядного устройства (общий), А | 5..1000 |  |
|  | Выходное напряжение постоянного тока, В | 12...220 |  |
|  | Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 12...500 |  |
|  | Срок службы аккумуляторной батареи, лет | 10...20 |  |
|  | Производитель аккумуляторной батареи | - |  |
|  | Количество отходящих секций, шт. | 1, 2 |  |
|  | Количество автоматов на 1 секции, шт. | 1..18 |  |
|  | Номинальный ток автоматов 1 секции, А | 1...63 |  |
|  | Сечение кабелей отх. линий 1 секции, мм² | 4...35 |  |
|  | Количество автоматов на 2 секции, шт. | 1..18 |  |
|  | Номинальный ток автоматов 2 секции, А | 1...63 |  |
|  | Сечение кабелей отх. линий 2 секции, мм² | 4...35 |  |
| Требование к щиту | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |  |  |
|  | Степень защиты корпуса, IP | 21...54 |  |
|  | Подвод кабелей через сальники | Верх/Низ |  |
| Опции | Поиск замыкания отходящих линий на "Землю" | Да/Нет |  |
|  | Питание блокировок высоковольтного разединителя | Да/Нет |  |
|  | Шинка мигающего света | Да/Нет |  |
|  | Адаптер RS485 | Modbus/Profibus/Нет |  |
|  | Тип упаковки | Вариант 1/Вариант 2 |  |
| Дополнительные требования (возможно изготовление по индивидуальным требованиям): |  |  |  |

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а.

тел.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14, (050) 302-90-33

Viber, WhatsApp, Telegram: +38-099-184-62-14

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com

skype: alex19749