ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки предложения на поставку шкафов типа ШВВ

| Общая информация о заказчике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания: |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес: |  |  |  |  |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |  |
| Контактная информация ответственного за заказ |  |  |  |  |  |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| № | Запрашиваемые данные |  |  |  | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип шкафа |  |  |  | Глухой ввод (ВВ) | Ввод ВН (ШВВ) |
| 2 | Сборные шины | Напряжение, кВ |  |  |  |  |
|  |  | Ток, А |  |  |  |  |
|  |  | Материал (Cu или Al) |  |  |  |  |
| 3 | Схема первичных соединений (графически) |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность трансформатора, кВА |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнение шкафа (левое; правое) |  |  |  |  |  |
| 6 | Коммутационный аппарат/Выключатель нагрузки (тип аппарата, номинальный ток) |  |  |  |  |  |
| 7 | Тип и значение номинального тока/тока отключения плавкой вставки предохранителя |  |  |  |  |  |
| 8 | Заземляющий разъединитель (тип аппарата, номинальный ток) |  |  |  |  |  |
| 9 | Подвод силового кабеля (снизу, сверху) |  |  |  |  |  |
| 10 | Отходящие силовые кабеля (снизу, сверху) |  |  |  |  |  |
| 11 | Кабельные присоединения |  | Количество |  |  |  |
|  |  |  | Данные кабелей |  |  |  |
| 12 | Дополнительные технические требования |  |  |  |  |  |

План расположения шкафа с привязкой:

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а.

тел.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14, (050) 302-90-33

Viber, WhatsApp, Telegram: +38-099-184-62-14

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com

skype: alex19749