Опросный лист

по внедрению высоковольтных 3,3-220 кВ

батарей статических конденсаторов БСК

| Общая информация о заказчике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания: |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес: |  |  |  |  |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |  |
| Контактная информация ответственного за заказ |  |  |  |  |  |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество и мощность батарей статических конденсаторов |  | __ х ___ Мвар |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение батарей статических конденсаторов, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однолинейная схема подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, м: длина- ширина- высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (климатическое исполнение) |  | __________________________(____) |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота над уровнем моря, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. температура окружающей среды, ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мин. температура окружающей среды, ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. средняя дневная температура, ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина стенки гололеда, мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмические требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфические климатические требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение источника питания, отклонение | ____ ____ |  |  | кВ кВ | + ___ % – ___ % | + – |  | кВ кВ |  |
| Номинальная частота |  |  |  | Гц | +/– ___ Гц |  |  | +/– ___ % |  |
| Заземление нейтрали сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение в месте подключения БСК, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность короткого замыкания системы, кВ |  |  |  |  |  | МВА min МВА max |  |  |  |
| Мощность короткого замыкания на шинах БСК, кВ |  |  |  |  |  | МВА min МВА max |  |  |  |
| Требуемая реактивная мощность, существующий и требуемый cosφ | Режим |  | Макс. Мощность БСК для поддержания требуемого уровня напряжения |  |  | Cosφ на шинах ____кВ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Без БСК- ___ кВ |  |  | С БСК- ___ кВ |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предпочитаемая схема соединения БСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземление нейтрали БСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие токоограничивающих реакторов в составе БСК | ___ х БСК мощностью по ____ Мвар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество БСК, работающих параллельно на подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость установки ОПН на присоединения БСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость установки устройства синхронной коммутации в цепи БСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочая емкость на шинах |  |  |  |  |  |  | мкФ |  |  |

| Технические характеристики БСК |  |
| --- | --- |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса относительно земли, кВ |  |
| Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты относительно земли, кВ |  |
| Технические требования к конденсаторам БСК |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Число конденсаторов последовательно (на фазу), шт. | * |
| Число конденсаторов параллельно (на фазу), шт. | * |
| Допустимое отклонение значения емкости от номинального | – ___%/ +___10% |
| Разрядный резистор (встроенный), да/нет |  |
| Степень защиты, IP | IP___ |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ |  |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса относительно земли, кВ |  |
| Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты относительно земли, кВ |  |
| Напряжение цепей защиты, контроля и управления |  |
| Вспомогательное напряжение РЗ |  |
| Комплектность батареи |  |
| Конденсаторы с опорными изоляторами и металлоконструкциями (стеллажами), да/нет |  |
| Измерительные трансформаторы, да/нет |  |
| Реакторы для ограничения токов коммутации батареи, да/нет |  |
| Устройства защиты, управления и сигнализации, да/нет |  |
| Трансформаторы тока для определения разбаланса, да/нет |  |
| Стальная рама (стеллаж), да/нет |  |
| Комплект ошиновки, да/нет |  |
| Дополнительные требования |  |
| Монтаж батареи выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (шеф-монтаж), да/нет |  |
| Монтаж и наладка производится силами , да/нет |  |

С возникновением технических или коммерческих вопросов при заполнении данного опросного листа обращайтесь к нашим специалистам за консультацией.

Заполнив опросный лист, отправьте его в наш адрес, и технико-коммерческое или коммерческое предложение Вы получите незамедлительно.

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а.

тел.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14, (050) 302-90-33

Viber, WhatsApp, Telegram: +38-099-184-62-14

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com

skype: alex19749