ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки предложения для  заказа  КСО серии 200

| Общая информация о заказчике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания: |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес: |  |  |  |  |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |  |
| Контактная информация ответственного за заказ |  |  |  |  |  |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| № | Запрашиваемые данные |  |  |  |  | Ответы заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип камеры КСО (КСО-202 … КСО-299) |  |  |  |  | КСО- |  |  |
| 2 | Порядковый номер камеры по плану |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сборные шины |  | Напряжение, кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ток, А |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал (Cu или Al) |  |  |  |  |  |
| 4 | Схема первичных соединений (графически) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Назначение камеры |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Номер схемы главной цепи |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Номер схемы вторичных цепей (если известно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Номинальный ток камеры, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Род тока и напряжение питания цепей управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Высоковольтный выключатель, тип, Iном, I откл. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Привод высоковольтного выключателя |  |  | Тип |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания электромагнитов |  |  |  |  |
| 12 | Измерительные трансформаторы тока |  |  | Количество |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент трансформации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс точности |  |  |  |  |
| 13 | Трансформатор напряжения |  |  | Тип |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент трансформации |  |  |  |  |
| 14 | Тип трансформатора собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Тип и значение номинального тока/тока отключения плавкой вставки предохранителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цифровое устройство РЗА (тип) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Токовые защиты (реле, требующие уточнения характеристик по заказу) |  |  | МТЗ с выдержкой времени |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Токовая отсечка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перегрузка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направленная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замыкание на землю |  |  |  |  |
| 18 | Трансформатор тока нулевой последовательности |  |  | Тип |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |
| 19 | Учет электроэнергии |  |  | Счетчик активной энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Счетчик реактивной энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Универсальный счетчик |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обогрев счетчиков |  |  |  |  |
| 20 | Шинный разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Линейный разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество электрических блок-замков заземляющего разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Преобразователь тока |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Преобразователь напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Кабельные присоединения |  |  | Количество |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Данные кабелей |  |  |  |  |
| 26 | Шинный мост |  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие разъединителей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |
| 27 | Данные для выбора типа ОПН: | Расстояние от выключателя до нагрузки, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип отходящей линии (кабельный или воздушный) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип нагрузки (двигатель или трансформатор) |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Дополнительные технические требования: |  |  |  |  |  |  |  |

Начертите план расположения камер КСО серии 200:

С возникновением технических или коммерческих вопросов при заполнении данного опросного листа обращайтесь к нашим специалистам за консультацией.

Заполнив опросный лист, отправьте его в наш адрес, и технико-коммерческое или коммерческое предложение Вы получите незамедлительно.

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а.

тел.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14, (050) 302-90-33

Viber, WhatsApp, Telegram: +38-099-184-62-14

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com

skype: alex19749