ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки предложения по внедрению комплектных трансформаторных подстанций КТП, 2КТП и др.

| Общая информация о заказчике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания: |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес: |  |  |  |  |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |  |
| Контактная информация ответственного за заказ |  |  |  |  |  |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| Структура условного обозначения |  | Х КТП/ ХХ – Х/Х/0,4 кВ ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип КТП |  | Комплектная трансформаторная подстанции типа КТПГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПВ для внутрицеховой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Столбовая на одном или двух столбах КТПСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мачтовая КТПНМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Киосковая (КТПНТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектная трансформаторная подстанции наружного модульного исполнения серии КТП 35/10 (6)кВ, тупиковая/проходная утепленная «сэндвич», двух- или трехблочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПБ бетонная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПНК с коммутирующим устройством и без коммутирующего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектная трансформаторная подстанция стандартного и нестандартного исполнения типа КТПНУ "Сэндвич" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектная трансформаторная подстанция собственных нужд типа КТПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов |  | один два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  | ТМ ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 63 |  |  | 100 |  |  | 160 |  |  | 250 |  |  | 400 |  |  |  | 630 |  |  | 1000 |  |  |  | 1600 |  |
| Схема и группа соединений силового трансформатора |  | У / У Д / У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение КТП |  | проходная тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ |  | 6 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарата на вводе ВН |  | ВНА РВЗ BB/TEL или ВР (вакуумный выключатель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование по стороне ВН |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет по стороне ВН |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение вводов РУВН |  | воздух кабель воздух-кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение выводов РУНН |  | воздух кабель воздух-кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарата на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР РЕ ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнение | стационарный выкатной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каталожный № авт. выкл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН |  | ПКТ |  | РПС |  |  | ВА |  |  | RBK |  | ARS |  |  | импортные/отечественные выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЭК* |  |  |  | Chint* |  |  | ABB* |  |  |  | ETI* |  |  | Schneider* |  |  |  |
| Токи фидеров, А |  | 25 | 32 |  |  | 40 |  |  | 63 |  | 80 |  | 100 |  |  | 125 |  | 160 |  |  | 200 |  | 250 |  | 320 |  |  | 400 |  | 630 |  | 1000 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 |  | активный реактивный актив-рекатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 на уличн. Освещ. |  | Да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии на отходящих линиях |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие РЛНД |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников |  | РВН РВО ОПН нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие коридора обслуживания |  | по РУВН по РУНН нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля напряжения и тока |  | на вводе ВН на вводе НН на отходящих линиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Примечание: укажите фирму-производителя автоматических выключателей из перечня или укажите свой вариант

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а.

тел.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14, (050) 302-90-33

Viber, WhatsApp, Telegram: +38-099-184-62-14

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com

skype: alex19749