ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки предложения по внедрению комплектных трансформаторных подстанций КТП, 2КТП и др.

| Общая информация о заказчике |
| --- |
| Компания: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |
| Должность: |  |
| Контактная информация ответственного за заказ |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| Структура условного обозначения | Х КТП/ ХХ – Х/Х/0,4 кВ ХХХ |
| --- | --- |
| Тип КТП | Комплектная трансформаторная подстанции типа КТПГС |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПВ для внутрицеховой установки |
|  | Столбовая на одном или двух столбах КТПСТ |
|  | Мачтовая КТПНМ |
|  | Киосковая (КТПНТ) |
|  | Комплектная трансформаторная подстанции наружного модульного исполнения серии КТП 35/10 (6)кВ, тупиковая/проходная утепленная «сэндвич», двух- или трехблочная |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПБ бетонная |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПНК с коммутирующим устройством и без коммутирующего устройства |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция стандартного и нестандартного исполнения типа КТПНУ "Сэндвич" |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция собственных нужд типа КТПСН |
| Количество трансформаторов | один два |
| Тип трансформатора | ТМ ТМГ |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У / У Д / У |
| Исполнение КТП | проходная тупиковая |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6 10 |
| Коммутационный аппарата на вводе ВН | ВНА РВЗ BB/TEL или ВР (вакуумный выключатель) |
| Секционирование по стороне ВН | да нет |
| Учет по стороне ВН | да нет |
| Исполнение вводов РУВН | воздух кабель воздух-кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух кабель воздух-кабель |
| Коммутационный аппарата на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР РЕ ВА |
|  | исполнение | стационарный выкатной |
|  | каталожный № авт. выкл |  |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН | ПКТ | РПС | ВА | RBK | ARS | импортные/отечественные выключатели |
|  |  |  |  |  |  | ИЭК* | Chint* | ABB* | ETI* | Schneider* |
| Токи фидеров, А | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | 1000 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Учет энергии Р1 | активный реактивный актив-рекатив |
| Тип счетчика |  |
| Уличное освещение | да нет |
| Учет энергии Р1 на уличн. Освещ. | Да нет |
| Тип счетчика |  |
| Учет энергии на отходящих линиях | да нет |
| Тип счетчика |  |
| Наличие АВР | да нет |
| Наличие РЛНД | да нет |
| Наличие разрядников | РВН РВО ОПН нет |
| Наличие коридора обслуживания | по РУВН по РУНН нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | на вводе ВН на вводе НН на отходящих линиях |
| Дополнительные требования |  |

* Примечание: укажите фирму-производителя автоматических выключателей из перечня или укажите свой вариант

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а.

Тел.: (057) 780-26-94,

моб.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com

skype: alex19749