ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки предложения по внедрению низковольтного преобразователя частоты (регулируемого электропривода переменного тока)

| Общая информация о заказчике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания: |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес: |  |  |  |  |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |  |
| Контактная информация ответственного за заказ |  |  |  |  |  |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| Описание существующего электропривода/электродвигателя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип двигателя с шильдика |  |  |
| Номинальная мощность двигателя, кВт, |  |  |
| Номинальное напряжение двигателя, кВ |  |  |
| Номинальный ток двигателя, А, |  |  |
| Номинальный сos  двигателя |  |  |
| Номинальный К.П.Д. двигателя, % |  |  |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин |  |  |
| Коэффициент использования двигателя по мощности при номинальной нагрузке приводного механизма, % |  |  |
| Максимальный пусковой момент ЭД, Нм (или в % от номинального момента) |  |  |
| Кратность пускового тока Iпуск/Iном или кратность пускового момента Мпуск/Мном: |  |  |
| Схема включения обмоток ЭД (звезда/треугольник) |  |  |
| Тип охлаждения (принудительное наездником, самовентиляция) |  |  |
| Тип используемого кабеля между ПЧ и двигателем (укажите также - остается существующий или прокладывается новый кабель) |  |  |
| Ориент. расстояние от предполагаемого места установки преобразователя частоты до двигателя по кабельной трассе (укажите также - остается существующий или прокладывается новый кабель), м |  |  |
| Класс напряжения кабеля |  |  |
| Сечение, мм² |  |  |
| Количество параллельно соединённых кабелей (если такое есть) |  |  |
| Параметры питающей сети (прикладывается существующая однолинейная схема) |  |  |
| Мощность короткого замыкания сети, к которой будет подключен ПЧ |  |  |
| Тип силового питающего трансформатора, от которого будет запитан ПЧ |  |  |
| Мощность силового питающего трансформатора, от которого будет запитан ПЧ , кВА |  |  |
| Напряжение короткого замыкания силового питающего трансформатора, % |  |  |
| Максимальная мощность к.з. энергосети, МВА |  |  |
| Система заземления в энергосети, куда будет подключен ПЧ |  |  |
| Тип распредустройства, куда будет подключен ПЧ |  |  |
| Точка подключения ПЧ в распредустройстве (№ фидера) |  |  |
| Ориентировочное расстояние по кабельной трассе от питающего силового трансформатора до места предполагаемой установки ПЧ, м |  |  |
| Тип используемого кабеля между трансформатором и ПЧ (укажите также - остается существующий или прокладывается новый кабель) |  |  |
| Класс напряжения кабеля |  |  |
| Сечение, мм² |  |  |
| Количество параллельно соединённых кабелей (если такое есть) |  |  |
| Существующие характеристики нагрузки и режимы пуска |  |  |
| Вид приводного механизма (насос, вентилятор, конвейер, миксер, другой) |  |  |
| Существующий пуск (нагруженный или ненагруженный), существующее время пуска механизма |  |  |
| Зависимость момент/частота вращения ЭД: постоянная (M~const); линейная (M~n); квадратичная (M~n2) |  |  |
| Приведенный момент инерции на валу механизма, кг*м2 |  |  |
| Если пуск двигателя в настоящее время производится от какого-либо преобразовательного устройства, укажите его параметры |  |  |
| Количество двигателей, к которым будет подключен ПЧ : - индивидуальная (1 ПЧ подключен к 1 ЭД) - групповая нагрузка (1 ПЧ напрямую подключен к нескольким ЭД , соединенных параллельно). Если нагрузка групповая – укажите подробные данные по каждому двигателю такой группы |  |  |
| Требуется ли реализация каскадного режима работы ПЧ (реализуется, например, в насосных станциях с несколькими насосами). Требуется ли каскадное регулирование в автоматическом или ручном режиме |  |  |
| Требуемые характеристики нагрузки и режимы пуска и регулирования при установке ПЧ |  |  |
| Требуемый пусковой момент ЭД при работе от ПЧ |  |  |
| Требуемое время пуска (до выхода в основной режим регулирования частоты вращения двигателя), сек |  |  |
| Требуется ли толчковый режим пуска (повышенный пусковой момент в течение первых секунд пуска). Реализуется для тяжелонагруженных механизмов, пуск которых затруднен. Если – да, укажите требуемый толчковый момент по отношению к номинальному моменту ЭД |  |  |
| Диапазон регулирования частоты вращения двигателя (в об/мин двигателя), глубина регулирования частоты |  |  |
| Требуется ли реализация схемы байпасирования (обход ПЧ при аварии/ремонте ПЧ). Указать вид байпасирования – ручной или автоматический при возникновении сигнала аварии ПЧ |  |  |
| Требуется ли замена двигателя на новый или должен использоваться существующий ЭД |  |  |
| Требования к ПЧ |  |  |
| Номинальная мощность ПЧ, кВт или кВА |  |  |
| Диапазон регулирования частоты вращения двигателя, Гц (если выходная частота ПЧ будет падать ниже 20Гц на длительный период времени, укажите как долго в этом режиме будет работать ЭД) |  |  |
| Тип управления ПЧ: ручной или автоматический |  |  |
| Для ручного режима укажите: - ручной со встроенного в ПЧ пульта управления - ручной с удаленного пульта управления |  |  |
| Для автоматического режима укажите тип контролируемого параметра (расход, давление, разрежение, другой технологический параметр) | - |  |
| Отметьте главное при использовании преобразователя частоты: - автоматическое регулирование производительности механизма - работа по циклограмме (приложить циклограмму) - ограничение пусковых токов (указать требуемую кратность) - увеличение времени пуска (указать требуемую продолжительность) |  |  |
| Необходимы ли цифровые интерфейсы (RS485, или др.). Что будет осуществляться по интерфейсу: - только мониторинг работы и параметров ПЧ - диспетчеризация (управление работой ПЧ) |  |  |
| Требования к поставке ПЧ: - ПЧ поставляется без «обвязки» защитно-коммутационной аппаратурой, т.е. только ПЧ - ПЧ поставляется комплектно - с «обвязкой» защитно-коммутационной аппаратурой (поставляется комплектный частотно-регулируемый электропривод в единой оболочке шкафа/щита) |  |  |
| При поставке комплектного электропривода укажите требования к нему: |  |  |
| - тип вводного аппарата: рубильник с предохранителями или рубильник с автоматическим выключателем |  |  |
| тип байпасной (обходной) схемы (если требуется): - на базе перекидного рубильника - на базе реверсивной сборки контакторов |  |  |
| - установка входного реактора (дросселя) – 2% или 5% |  |  |
| - установка выходного реактора (дросселя) dU/dt |  |  |
| - установка реактора (дросселя) в звене постоянного тока ПЧ |  |  |
| - установка выходного синусного фильтра (для длинной кабельной трассы от ПЧ до ЭД) |  |  |
| - установка радиофильтра (для уменьшения излучения ПЧ в диапазоне радиочастот) |  |  |
| - установка тормозного модуля (если конструктивно не входит в ПЧ) для управления тормозным резистором |  |  |
| - установка тормозного резистора - укажите требуемую мощность резистора |  |  |
| Укажите место установки ПЧ / комплектного электропривода (внутри/снаружи помещения). Если с наружи, то под навесом или нет. |  |  |
| Укажите степень защиты оболочки шкафа ПЧ / комплектного электропривода, IP |  |  |
| Укажите требуемый перечень органов управления на передней двери шкафа комплектного электропривода (кнопки, переключатели, лампы), и их назначение |  |  |
| Включать ли в объем поставки пульт дистанционного управления (укажите требования к пульту) |  |  |

С возникновением технических или коммерческих вопросов при заполнении данного опросного листа обращайтесь к нашим специалистам за консультацией.

Заполнив опросный лист, отправьте его в наш адрес, и технико-коммерческое или коммерческое предложение Вы получите незамедлительно.

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а.

тел.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14, (050) 302-90-33

Viber, WhatsApp, Telegram: +38-099-184-62-14

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com

skype: alex19749