| ТОВ "Техноелектро" Україна, 61166, м. Харків пр. Науки 40, офіс 530а Тел.: +38 (099) 184-62-14 моб: (050) 302-90-33, (067) 376-84-96 e-mail: info@tekhar.com URL: tekhar.com |  | Technoelectro LLC Ukraine, 61166, Kharkiv Nauka ave 40, of. 530a Tel.: +38 (099) 184-62-14 mob: (050) 302-90-33, (067) 376-84-96 +38 (099) 184-62-14 alex19749 |
| --- | --- | --- |

Прайс-лист на продукцию Benedict-Jager (Австрия)

Контакторы серии K3  для коммутации конденсаторов для компенсации реактивной мощности

| Код | Тип | Цена в евро с НДС |
| --- | --- | --- |
| K3‐18NK10 230 | Cont. f. Cap. 12,5kVAr 3~400V | 44,47 € |
| K3‐24K00 230 | Cont. f. Capac. 20kVAr 3~400V | 52,02 € |
| K3‐32K00 230 | Cont. f. Capac. 25kVAr 3~400V | 60,00 € |
| K3‐50K00 230 | Cont. f. Cap. 33,3kVAr 3~400V | 91,23 € |
| K3‐62K00 230 | Cont. f. Capac. 50kVAr 3~400V | 107,30 € |
| K3‐74K00 230 | Cont. f. Capac. 75 kVAr 3~400V | 153,90 € |
| K3‐115K00 230 | Cont. f. Capac. 100 kVAr 3~400V | 193,33 € |