| ТОВ "Техноелектро" Україна, 61166, м. Харків пр. Науки 40, офіс 530а Тел.: +38 (099) 184-62-14 моб: (050) 302-90-33, (067) 376-84-96 e-mail: info@tekhar.com URL: tekhar.com |  | Technoelectro LLC Ukraine, 61166, Kharkiv Nauka ave 40, of. 530a Tel.: +38 (099) 184-62-14 mob: (050) 302-90-33, (067) 376-84-96 +38 (099) 184-62-14 alex19749 |
| --- | --- | --- |

Прайс-лист на продукцию RTR Energia (Испания)

Конденсаторы  для компенсации реактивной мощности

U=400В

| Мощность | Емкость | Код | Тип | Габариты | Цена в евро с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 квар | 3x16.5 | C40002550000000 | MA/C/CE | 60x200 | € 15,72 |
| 5 квар | 3x33 | C40005050000000 | MA/C/CE | 60x200 | € 21,29 |
| 10 квар | 3x66.5 | D4001005TER0000 | DW | 85x215 | € 35,28 |
| 12,5 квар | 3x83 | D4001255TER0000 | DW | 85x215 | € 41,62 |
| 15 квар | 3x99.5 | D4001505TER0000 | DW | 100x215 | € 48,73 |
| 20 квар | 3x133 | D4002005TER0000 | DW | 120x215 | € 55,33 |
| 25 квар | 3x164 | D4002505TER0000 | DW | 120x215 | € 61,47 |
| 30 квар | 3x199 | D4003005TER0000 | DW | 136x215 | € 75,25 |
| 40 квар | 3x265 | C400405TER0000 | MA/C/CE/TER | 136x300 | € 111,14 |
| 50 квар | 3x331.5 | C400505TER0000 | MA/C/CE/TER | 136x300 | € 128,90 |

U=440В

| Мощность | Емкость | Код | Тип | Габариты | Цена в евро с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 квар | 3x27.5 | C44005050000000 | MA/C/CE | 60x200 | € 21,29 |
| 10 квар | 3x55 | D4401005TER0000 | DW | 70x215 | € 35,28 |
| 12,5 квар | 3x68.5 | D4401255TER0000 | DW | 85x215 | € 41,62 |
| 15 квар | 3x82 | D4401505TER0000 | DW | 85x215 | € 48,73 |
| 20 квар | 3x110 | D4402005TER0000 | DW | 100x215 | € 55,33 |
| 25 квар | 3x137 | D4402505TER0000 | DW | 120x215 | € 61,47 |
| 30 квар | 3x164.5 | D4403005TER0000 | DW | 120x215 | € 75,25 |
| 40 квар | 3x219 | D4404005TER0000 | DW | 136x215 | € 111,14 |
| 50 квар | 3x274 | C4405005TER0000 | MA/C/CE/TER | 136x300 | € 128,90 |

Контакторы  для компенсации реактивной мощности

| Код | Цена евро с НДС |
| --- | --- |
| Contactor 2,5 /7,5KVAR 10 Ac3 | 18,15 € |
| Contactor 12,5 Kvar 12 Ac 3 | 22,99 € |
| Contactor 25 Kvar 32 Ac 3 | 33,88 € |
| Contactor 30 Kvar 65 Ac 3 | 53,24 € |
| Contactor 40 Kvar 65 Ac 3 | 62,92 € |
| Contactor 50/60 Kvar 80 Ac 3 | 71,75 € |