ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по системе газового анализа

| Данные о проекте и заказчике |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта |  |
| Покупатель (название организации, адрес) |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Email |  |

| Данные о предприятии |  |
| --- | --- |
| Место установки оборудования (название предприятия, адрес) |  |
| Тип предприятия (ТЭС, котельная, цементный, металлургический завод, нефтехимическое предприятие, другие) |  |
| Сжигаемое топливо (природный газ, уголь, мазут, другие) |  |

По возможности, просим Вас приложить чертежи или эскизы технологической установки с указанием точки (точек) измерения и предполагаемого места установки газоанализатора.

| Анализ (наименование точки измерения ___________________ ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент (по возможности указать полный состав измеряемого газа) | Концентрация |  |  |  |  |
|  | мин. | средн. | макс. | Единицы измерений (мг/м3, ppm, об.%) | Измерение ДА / НЕТ |
| O2 |  |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |
| NO |  |  |  |  |  |
| CH4 |  |  |  |  |  |
| NH3 |  |  |  |  |  |
| H2O |  |  |  |  |  |
| Измеряемый газ |  |  |  |  |  |
| Давление |  |  |  | Па |  |
| Температура |  |  |  | С |  |
| Содержание пыли |  |  |  | мг/м3 |  |
| Скорость |  |  |  | м/с |  |
| Точка росы |  |  |  | С |  |
| Кислотная точка росы |  |  |  | С |  |
| Примечания (коррозийность, загрязнения, аэрозоли и т.д.) |  |  |  |  |  |

| Место отбора пробы |  |
| --- | --- |
| Место установки пробоотборника (в помещении, на открытом воздухе) |  |
| Температура окружающего воздуха (минимальная, средняя, максимальная) |  |
| Геометрические размеры газохода (диаметр, линейные размеры) |  |
| Количество точек измерения |  |

| Транспортировка пробы |  |
| --- | --- |
| Место прохождения линии транспорта пробы (в помещении, на открытом воздухе) |  |
| Длина линии транспорта пробы от пробоотборника до газоанализатора (м) |  |

| Место установки газоанализатора |  |
| --- | --- |
| Место установки (в помещении, на открытом воздухе) |  |
| Температура окружающего воздуха (минимальная, средняя, максимальная) |  |
| Примечания (влажность, агрессивная окруж. среда и т.д.) |  |
| Требуемое исполнение (IP, взрывозащита) |  |